东楚传媒中心配电室运维管理

竞争性磋商文件

项    目   编   号：

采  购  人（盖章）：黄石市东楚传媒物业服务有限公司

日     期：2022年8月

目  录

第一章、竞争性磋商公告	3

第二章、磋商须知及磋商须知前附表	5

第三章、采购内容及技术参数要求	13

第四章、合同主要条款及格式	14

第五章、磋商方法及标准	15

第六章、磋商响应文件格式	17

第一章、竞争性磋商公告

项目编号：

1.采购条件

黄石市东楚传媒物业服务有限公司对东楚传媒中心配电室运维管理进行竞争性磋商，欢迎符合条件的单位报名参加。

2.项目概况

2.1 项目地点：东楚传媒大厦

2.2 采购预算：16万元

2.3 采购内容：东楚传媒中心配电室运维管理，具体内容及参数规格要求详见磋商文件。

3.磋商单位资格要求

3.1、具备有效的营业执照；

3.2、电力工程施工总承包三级及以上资质，且具备承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质，同时具有合格有效的安全生产许可证；

3.3、拟派项目经理须具备有效的机电工程专业贰级及以上注册建造师（不含临时证），同时具有有效安全考核B证

3.4、根供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审现场查询结果为准）；

3.5、本项目不接受联合体磋商。

4.磋商文件的获取

时间：2022年08月09日至2022年08月13日（工作日）上午8：30至12：00，下午14：30至17：30止（北京时间，下同）。

地点：黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦21楼物业办公室（咨询电话：0714-6341313）

方式：携带以下材料加盖磋商单位公章，装订成册到现场报名：

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。

（2）有效的营业执照、资质证书。

5.磋商响应文件的递交与磋商时间

5.1 截止时间及磋商时间均为：2022年08月18日15点00分（北京时间）

5.2 地点：黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦21楼物业办公室。

5.3 供应商应当在递交截止时间前，将已密封的纸质磋商响应文件（一正二副）、已密封的首次报价表、法定代表人身份证明书或授权委托书等，按竞争性磋商文件要求加写标记后，递交至黄石市东楚传媒物业服务有限公司（地址：黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦21楼物业办公室）。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照竞争性磋商文件要求密封或者加写标记的磋商响应文件，采购人将拒收。

5.5 采购人将于截止时间在黄石市东楚传媒物业服务有限公司（地址：黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦21楼物业办公室）进行招标采购。供应商单位法定代表人参加招标的须携带法人证明书原件及身份证原件、若为法人授权委托代理人参加投标的须携带法人授权委托书原件及委托人身份证原件。

7.公告发布媒体：东楚网http://www.hsdcw.com。

8.联系方式

采 购 人：黄石市东楚传媒物业服务有限公司

地    址：黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦21楼物业办公室

联 系 人：张工

电    话：0714-6341313

第二章、磋商须知及磋商须知前附表

一、磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东楚传媒中心配电室运维管理 |
| 2 | 质量标准 | 合格 |
| 3 | 采购内容 | 同采购公告 |
| 4 | 工期 | 同采购公告 |
| 5 | 资金来源及预算 | 自筹：16万元 |
| 6 | 磋商单位资质要求 | 同磋商公告 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 磋商总报价 | 本项目总价最高限价16万元，高于最高限价的报价作废标处理。 |
| 9 | 是否接受联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 踏勘现场及答疑 | 踏勘地点：磋商单位自行踏勘，本项目不组织集中踏勘。 答疑问题提交时间：磋商响应文件递交截止时间六日前 地点：黄石市东楚传媒物业服务有限公司 回复答疑时间：磋商响应文件递交截止时间五日前 地点：磋商公告发布网站 |
| 12 | 磋商有效期 | 磋商截止日后60天内有效 |
| 13 | 磋商响应文件份数 | 磋商响应文件正本一份，副本二份，后期如有需要，中标单位需按采购人要求额外提供与磋商时相同的纸质版磋商响应文件。 |

二、磋商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件适用于东楚传媒中心配电室运维管理的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：黄石市东楚传媒物业服务有限公司。

2.2 “中标人”是指经磋商小组评审、推荐，采购人确认并授予合同的磋商单位。

2.4“服务”、“货物”和“工程”是指磋商单位组织或提供的符合磋商文件要求的服务、货物和工程。

2.5 本项目所指“法定代表人”可以为“负责人”或“经营者”。

3、项目概况：

3.1、项目概况见磋商须知前附表（以下简称“前附表”）；

3.2、本项目按照有关法律法规、规定，对东楚传媒中心配电室运维管理进行竞争性磋商采购，择优选定承包单位。

4、资金来源

企业自筹。

5、磋商单位资格要求：

详见磋商公告。

6、磋商文件的获取：

详见磋商公告。

7、磋商费用

（1）磋商单位应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件及参与交易所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担这些费用并不给予任何费用补偿。

8、勘察现场

（1）磋商单位可自行对现场及周围环境进行勘察，以便获取需自己负责的有关编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由磋商单位自己承担；

（2）采购人向磋商单位提供的有关现场的资料和数据仅是采购人现有的能使磋商单位利用的资料。采购人对磋商单位由此而作出的推断、理解和结论概不负责；

（3）磋商单位及其人员经过采购人的允许，可为勘察目的进入采购人的区域现场，但磋商单位及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。磋商单位并应对由此次勘察现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害所引起的费用和开支承担责任；

二、磋商文件

9. 磋商文件的构成

9.1本磋商文件及所有按规定程序发出的书面澄清、修改、答疑等补充通知为采购文件的组成：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知及磋商须知前附表

第三章 采购内容及技术参数要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 磋商方法及标准

第六章 磋商响应文件格式

10. 磋商文件的质疑、澄清

10.1对磋商文件提出质疑或要求对磋商文件进行澄清的潜在磋商单位，均应以书面形式在投标截止时间五日前通知采购人。采购人将组织采购人对潜在磋商单位提出的质疑或所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

10.2潜在磋商单位所提交质疑书的内容格式应符合相关规定。

10.3潜在磋商单位提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购人将不予受理。

11. 磋商文件的修改

11.l在磋商截止时间五日以前，无论出于何种原因，采购人或采购人可主动地或在解答潜在磋商单位提出的疑问时对磋商文件进行修改。

11.2修改后的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有下载磋商文件的潜在磋商单位，并对潜在磋商单位具有约束力。潜在磋商单位在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人确认。

11.3为使潜在磋商单位准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人或采购人可适当推迟磋商截止期，并书面通知所有限制措施文件的潜在磋商单位。

三、磋商响应文件的编制

12、磋商单位应认真阅读采购文件中的所有内容、格式、条款和要求等。磋商单位没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商单位没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是磋商单位的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

12．1磋商的语言

磋商单位提交的磋商响应文件以及磋商单位与采购人或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

12．2磋商响应文件的构成

12.2.1磋商单位编制的磋商响应文件应包括不少于下列内容：

1）磋商函

2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

3）磋商报价一览表（附报价明细表）

4）资格审查资料

5）投入成员

6）其他材料。

13. 磋商响应文件编制要求

13.1磋商单位应完整地填写采购文件中提供的《磋商函》、《磋商报价一览表》等所有内容。

13.2磋商单位必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

13.3如果因为磋商单位的磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由磋商单位承担。

13.4磋商文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

14. 磋商报价

14.1 磋商单位所提供货物、服务和工程均以人民币报价。

14.2 （1）报价为完成本项目全部货物、服务和工程内容并组织验收达到采购人要求和国家相关规范的项目包干价，即交钥匙工程，成交单位后期不得以任何理由向采购人索要其他任何费用。（2）磋商单位根据本项目范围、任务、要求，结合自身经验、拟投入的各类资源情况、市场风险因素自主报价。针对本项目采购，只允许磋商单位对本次磋商的货物和服务有一个报价，磋商小组不接受任何选择性报价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

14.3 本项目的最高限价为16万元，磋商单位按总价报价，方式见磋商报价一览表。

磋商报价超过最高限价的作为无效磋商响应文件。

14.4 所提供的工程、货物和服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

14.5 磋商单位所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

15. 投标保证金（如有）

本项目不收取投标保证金。

16. 投标的有效期

16.1 磋商响应文件自提交磋商响应文件截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

17. 磋商响应文件的数量和签署

17.1 磋商单位应编制磋商响应文件一式三份，其中正本一份和副本二份，磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的投标代表签字。授权代表须以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在磋商响应文件中。

17.3 磋商响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的投标代表在旁边签字或盖章才有效。

四、磋商响应文件的递交

18. 磋商响应文件的密封和标记

18.1 磋商单位应将磋商响应文件“正本”和“副本”装在密封袋中。磋商单位应将《磋商报价一览表》单独密封于一小信封内，并在信封上标明“磋商报价一览表”字样，在投标截止时间前单独递交。

18.2 密封袋应注明项目名称、编号和有“在磋商之前不得启封”的字样，封口处加盖磋商单位印章及法定代表人印章（或签字）或委托代理人印章（或签字）。

18.3 如果磋商单位未按要求加写密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

19. 磋商响应文件递交截止时间

详见磋商公告。

20. 迟交的磋商响应文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知19条规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

21. 磋商响应文件的修改和撤回

21.1磋商单位可以在递交磋商响应文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知。在投标截止期以后，不得更改其磋商响应文件。

21.2磋商单位的修改或撤回通知，应按本文件规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。）

21.3磋商响应文件递交截止时间以后，磋商单位不得撤回磋商响应文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

21.4 磋商单位所提交的磋商响应文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、磋商与评标

22、磋商

22.1采购人按磋商文件所规定的时间和地点进行磋商。

22.2按磋商文件的规定为无效的磋商响应文件，不予送交评审。

22.3.1依照有关法律法规组建的磋商小组负责项目评审。磋商小组由采购人依法组成。

22.3.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对磋商响应文件的评审分为磋商响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价磋商响应文件、出具评审报告、确定成交候选人。

22.3.3磋商小组将按照本磋商文件的相关要求对磋商响应文件进行评审并确定中标候选人。

22.4磋商程序：

22.4.1 由采购人或者采购人主持；

22.4.2由采购人或其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况，也可以由监管机构检查并验证；

22.4.3第一轮磋商

磋商小组所有成员集中按已确定的磋商顺序与通过了资格性审查的供应商进行单一磋商。主要内容为：了解供应商参加项目的技术、服务及对项目策划构想等。

第一轮磋商结束后，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动并进行下一轮磋商，或直接进入最后书面报价。

22.4.4磋商文件修正

⑴、第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵、代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

22.4.5第二轮磋商或多轮磋商

参照第一轮磋商的程序，磋商小组按照变动后的磋商文件对供应商提交的修正文件或修正后的响应文件进行评审，并由磋商小组集中与单一供应商进行第二轮磋商。

磋商小组可以根据需要与磋商供应商进行多轮磋商。

22.4.6最后报价

磋商文件中能够详细列明采购标的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商应按磋商小组的要求在规定时间内提交最后书面报价。

最后书面报价是供应商响应文件的有效组成部分。

报价包含提交符合合同约定的全部所需的全部费用（含所需全部费用及人工、利润、税金等），采购人不再支付其他任何费用。

22.4.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门批准。

23、磋商过程的保密

23.1 磋商后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在磋商响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，磋商供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24、磋商响应文件的澄清

24.1 为有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，必要时磋商小组可以要求磋商供应商对磋商响应文件含义不明确的内容做出必要的澄清和说明，磋商供应商应进行澄清说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。

25、磋商响应文件初步评审

25.1 初步评审包括对磋商响应文件的符合性评审、磋商响应文件计算错误的修正、磋商响应文件的评审、比较和否决。

25.2.1符合性评审是指磋商小组审查每一磋商响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。

25.2.2磋商响应文件有下列情形之一的视为符合性评审不合格：

①没有按照磋商文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵的（如有）；

②磋商响应文件中的磋商函未加盖磋商供应商的公章

③磋商响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

④磋商供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

⑤磋商文件规定的其他内容。

25.2.3在磋商过程中，磋商小组发现磋商供应商以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该磋商供应商的投标应作废标处理。

25.2.4在评标过程中，磋商小组发现磋商供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

25.2.5磋商小组可以书面方式要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

25.2.6磋商供应商资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标。

25.2.7磋商小组按上述规定否决不合格投标或者界定为废标的磋商响应文件不再进入详细评审阶段。

26、磋商响应文件计算错误的处理

26.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为主，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的投标报价，磋商供应商同意后，调整后的投标报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响本工程的评标工作。

27、磋商响应文件的评审、比较、定标和否决

27.1 磋商小组将按照本须知的规定，仅对在实质上响应磋商文件要求的合格磋商响应文件进行评估和比较。

27.2 磋商小组对磋商响应文件进行评审和比较后，向采购人提出书面评标报告，并推荐3名有序的合格中标候选人。采购人按相关法规原则确定成交供应商。

六、 授予合同

28. 合同授予对象

合同将授予经磋商小组评审推荐且经采购人确认的成交单位。

29. 签订合同

中标人应按《成交通知书》中规定的时间与采购人签订合同。

七、 公告、质疑

30. 采购人将在磋商公告发布的媒介发布评标结果公告等信息。中标公告期为1个工作日。

31. 如果磋商单位对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，向采购人提出质疑。

32. 公告期内如有质疑，采购人将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

八、废标条件：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）磋商截止时间后，实际参与磋商的磋商单位不足三家的；

（4）投标报价均超过本次采购最高限价的；

第三章、采购内容及技术参数要求

1、项目名称：东楚传媒中心配电室运维管理。

2、项目内容及要求：

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV专配室维保 | 用电设备的定期巡检、故障检查及 维护，提供巡检报告；重大倒换电源的操作监护及指导； | 月 | 48 |  |
| 2 | 1000KVA干式 变压气维保 | 定期巡检维护，提供巡检报告。 | 月 | 48 |  |
| 3 | 高压电缆试验 | 预防性试验，提供试验报告。 | 根 | 4 | 2年/次 |
| 4 | 10kV直流电源 系统电池 充放电试验 | 预防性试验，提供试验报告。 | 组 | 1 | 2年/次 |
| 5 | 配电室低压 设备巡检 | 用电设备的定期巡检、故障检查及 维护，提供巡检报告； | 月 | 48 |  |

- 其他说明：运维期间招标方10kV高压设备出现故障，无论节假日或白天、夜晚，中标方接到招标方求助电话后，中标方2小时内到达现场并免人工费（检修材料费用由招标方承担）为合同约定维护范围内的电气设施进行故障检修，同时故障设备超过两台（面）或抢修时间超过6小时及以上，收取合理人工成本费用。

第四章、合同主要条款及格式

(合同内容、格式以双方签订的合同为准)

# 第五章、磋商方法及标准

根据相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、磋商方法

本次磋商采用综合评分法，即对磋商文件中规定的各项因素进行综合评审打分，以磋商单位最终得分最高的磋商单位作为成交候选人或者成交单位的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、企业实力、服务方案和对采购文件的响应程度等。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） | 技术评分：40分 综合评分：30分 投标报价：30分 |
| 条款号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 |
| 2 | 技术评分（40分） | 施工方案 | 10分 | 主要施工方案针对磋商文件中的要求；完整、详细得7-10分，一般得3-6分，不完整、不详细得1-2分，无则不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 确保工程质量的技术组织措施，完整、详细得7-10分，一般得3-6分，不完整、不详细得1-2分，无则不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 确保安全生产的技术组织措施，完整、详细得7-10分，一般得3-6分，不完整、不详细得1-2分，无则不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 确保文明施工的技术组织措施，完整、详细得7-10分，一般得3-6分，不完整、不详细得1-2分，无则不得分。 |
| 3 | 综合评分（30分） | 项目管理班子人员 | 10分 | 项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师得10分，无则不得分。 |
|  |  |  | 10分 | 其他主要人员配备合理得7-10分； 其他主要人员配备基本满足项目需求得3-6分； 其他主要人员配备无法满足项目需求得1-2分。 |
|  |  | 类似项目业绩 | 10分 | 2018年6月至磋商截止日承担过一项类似项目业绩（类似项目是指输变电工程项目）得10分。提供中标通知书复印件或合同复印件。 |
| 4 | 报价 评分标准 | 计算报价得分F | 30分 | 满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他磋商单位的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最终报价）×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

1．磋商小组按照磋商文件要求和本评分办法的有关规定，给各磋商单位分别打分，并按下列公式确定各磋商单位的评定分数：

评定分数=报价部分+综合部分+技术部分。

2．各磋商单位的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3．各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4．磋商小组根据磋商单位的最终得分，按从高到低次序确定磋商单位最终的排列名次，并按照磋商文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

如综合评分相同则按以下原则排序：

4.1综合评分相同时，投标报价低者优先；

4.2综合评分相同，投标报价也相同时，技术评分高者优先。

# 第六章、磋商响应文件格式

正本/副本

东楚传媒中心配电室运维管理

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

法定代表人(签字或盖章)：

磋商单位名称：(盖章)：

年   月   日

目  录

一、磋商函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、磋商报价一览表（附报价明细表）

五、资格审查资料

六、拟投入本项目成员

七、其他材料

（磋商单位可根据实际情况自行修改目录）

一、磋商函

（采购人）：

(磋商单位全称)授权             (委托代理人姓名)          (职务)为委托代理人，参加贵方组织的               (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对本项目进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商单位的；

（3）与招标人、其他磋商单位或者采购人恶意串通的；

（4）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部磋商响应文件：正本1份、副本2份；

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本磋商响应文件自磋商之日起60日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：          邮编：           电话：           。

磋商单位全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为本项目的谈判、签约，签署上述项目的磋商响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商单位：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附：法定代表人身份证正反面

说明：如本项目为法定代表人参与，则无需授权委托书，仅需在响应文件中提供本证明书，另外单独制作一张和磋商响应文件一并递交。

三、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                   （磋商单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目开始起至项目全部完成止。

代理人无转委托权。

磋商单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年       月       日

附：法定代表人身份证正反面和委托代理人身份证复印件正反面。

备注:磋商响应文件由法定代表人签署的，磋商响应文件中不需本授权委托书。磋商响应文件由委托代理人签署的，磋商响应文件中应附本授权委托书，另单独制作一张携带（无需密封），于磋商时递交。

四、磋商报价一览表

（首次报价）

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价（小写） | 工期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| ￥： |  |  |
| 总报价大写 | 人民币 元 |

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

使用说明：

1、此表除做进磋商响应文件中外还应单独密封一份，供磋商时唱标用。

2、该表应用信封单独密封，在响应文件递交截止时间前单独递交。信封上应注明采购人或招标代理机构名称、项目名称、磋商单位名称，信封骑缝处加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)印鉴。

报价明细表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV专配室维保 | 用电设备的定期巡检、故障检查及 维护，提供巡检报告；重大倒换电源的操作监护及指导； | 月 | 48 |  |  |  |
| 2 | 1000KVA干式 变压气维保 | 定期巡检维护，提供巡检报告。 | 月 | 48 |  |  |  |
| 3 | 高压电缆试验 | 预防性试验，提供试验报告。 | 根 | 4 |  |  | 2年/次 |
| 4 | 10kV直流电源 系统电池 充放电试验 | 预防性试验，提供试验报告。 | 组 | 1 |  |  | 2年/次 |
| 5 | 配电室低压 设备巡检 | 用电设备的定期巡检、故障检查及 维护，提供巡检报告； | 月 | 48 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ¥： |

磋商供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价（小写） | 工期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| ￥： |  |  |
| 总报价大写 | 人民币 元 |

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

使用说明：

1、该表供最终报价时使用，磋商单位须按规定的格式填写并签字，该表内填写的数据等内容必须与磋商代表的磋商响应文件的内容相一致，最终报价的清单按总价同比下浮。（磋商响应文件中不列入此表，磋商单位应提前准备一张此表用于磋商时最终报价使用）

五、资格审查资料

1、具备有效的营业执照；

2、电力工程施工总承包三级及以上资质，且具备承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质，同时具有合格有效的安全生产许可证；

3、根供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审现场查询结果为准）；

六、拟投入本项目成员

拟投入本项目成员情况表及相关证明材料。（格式自拟）

七、技术文件

磋商单位根据自身情况结合磋商文件要求制作技术文件。（格式自拟）

八、其他材料

磋商文件规定或磋商单位认为对其成交有利的其他资料。